## Veeproovid
Proovipunkt | Proovipunkti asukoha selgitus | Proovivõtukoht analüüsiaktis | X | Y | Analüüsiakt | Kuupäev | Q, m3/sek | Q, m3/ööp | T , ˚C | O2, % | O2, mg/L | E, μS/cm2 | TDS, mg/L | Sal | pH | ORP | NH4, mg/l | BHT5, mgO2/l | Püld, mg/l | Tot-P, g/ööp | Nüld, mg/l | Tot-N, g/ööp | Seisundiklassid: | Lahustunud hapnik O2 % | NH4+ mgN/l | Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) mgO2/l | Fosforisisaldus (Püld) mgP/l | Lämmastikusisaldus (Nüld) mgN/l | pH
SV (Orajõgi) | Orajõgi Turu sillast ülesvoolu Põlva järve sissevoolu läheduses | Põlva paisjärv, SV1 | 6438985 | 680602 | TA19000137 | 2019-01-21 | 3.6275 | 313411.7647 | 0.4 | 126 | 18 | 238 | 295 |  | 6.98 | 62 | 0.14 | 1.2 | 0.074 | 23192.4706 | 2.2 | 689505.8824 | Väga hea | >70 | <0,1 | <1,8 | <0,05 | <1,5 | 6-9
SV (K1) I kvartal | Rulapargi kraav parkla truubist allavoolu | Põlva paisjärv, SV2 | 6439073 | 680387 | TA19000138 | 2019-01-21 | 0.003 | 259.2 | 6.1 | 63.9 | 7.89 | 429 | 436.8 | 0.33 | 7.39 | 9.2 | 0.076 | 0.7 | 0.053 | 13.7376 | 4.9 | 1270.08 | Hea | 70-60 | 0,1-0,3 | 1,8-3,0 | 0,05-0,08 | 1,5-3,0 | 6-9
SV (K3) | II ranna kraav võrkpalliplatsi ääres | Põlva paisjärv, SV3 | 6439343 | 680305 | TA19000139 | 2019-01-21 | 0.003 | 259.2 | 3.4 | 76.8 | 10.13 | 419.7 | 464.1 | 0.35 | 7.69 | 82.1 | 0.019 | <0,7 | 0.034 | 8.8128 | 5.1 | 1321.92 | Kesine | <60-50 | 0,3-0,45 | >3,0-4,0 | >0,08-0,1 | >3,0-6,0 | 6-9
VV (Orajõgi) | Orajõgi paisust allavoolu | Põlva paisjärv, VV | 6440428 | 680624 | TA19000140 | 2019-01-21 | 3.75 | 324000 | 0.5 | 75.1 | 11.8 | 239.6 | 293.5 | 0.21 | 7.93 | 105.6 | 0.088 | 0.7 | 0.058 | 18792 | 2.4 | 777600 | Halb | <50-40 | 0,45-0,6 | >4,0-5,0 | >0,1-0,12 | >6,0-8,0 | 6-9
Sissevoolu ja väljavoolu suhe | [7 empty] | 0.96732 |  | 1.6778 |  |  |  |  | 0.8802 |  | 1.5909 | 1.7143 | 1.2759 | 1.2342 | 0.91667 | 0.88671 | Väga halb | <40 | >0,6 | >5,0 | >0,12 | >8,0 | <6-9>
SV (Orajõgi) | Orajõgi Turu sillast ülesvoolu Põlva järve sissevoolu läheduses | Põlva paisjärv, SV1 | 6438985 | 680602 | TA19000948 | 2019-04-23 | 1.3433 | 116059.7015 | 12.5 | 96 | 10.3 | 182.1 | 150 |  | 8.6 |  | 0.032 | 1.3 | 0.086 | 9981.1343 | 1.9 | 220513.4328
SV (K1) II-IV kvartal | Rulapargi kraav sillast allavoolu | Põlva paisjärv, SV2 | 6439094 | 680415 | TA19000949 | 2019-04-23 | 0.0068571 | 592.4571 | 11.1 | 91.8 | 10.08 | 631 | 556 |  | 7.4 |  | 0.022 | 0.7 | 0.054 | 31.9927 | 5.2 | 3080.7771
SV (K2) | I ranna kraav sillast allavoolu | Põlva paisjärv, SV3 | 6439201 | 680375 | TA19000950 | 2019-04-23 | 0.0016327 | 141.0612 | 12.2 | 86.9 | 9.28 | 332 | 270.5 |  | 7.74 |  | 0.016 | 0.9 | 0.056 | 7.8994 | 2.4 | 338.5469
SV (K3) | II ranna kraav platsi nurgas | Põlva paisjärv, SV4 | 6439347 | 680380 | TA19000951 | 2019-04-23 | 0.0021667 | 187.2 | 12.2 | 95.9 | 10.27 | 257.3 | 221.9 |  | 8.21 |  | <0,01 | 1.2 | 0.044 | 8.2368 | 4.9 | 917.28
VV (Orajõgi) | Orajõgi paisust allavoolu | Põlva paisjärv, VV | 6440428 | 680624 | TA19000952 | 2019-04-23 | 2.7 | 233280 | 14.5 | 130.4 | 13.35 | 351.8 | 285.6 |  | 8.86 |  | 0.018 | 3.4 | 0.083 | 19362.24 | 1.9 | 443232
Sissevoolu ja väljavoolu suhe | [7 empty] | 0.49751 |  | 0.7362 |  |  |  |  | 0.97065 |  | 1.7778 | 0.38235 | 1.0361 | 0.51549 | 1 | 0.49751
SV (Orajõgi) | Orajõgi Turu sillast ülesvoolu Põlva järve sissevoolu läheduses | Põlva paisjärv, SV (Ora jõgi) | 6438985 | 680602 | TA19002079 | 2019-07-22 | 1.7 | 146880 | 14.9 | 91.3 | 9.21 | 375 | 302 |  | 8.7 | 124.9 | 0.021 | 0.8 | 0.066 | 9694.08 | 1.5 | 220320
SV (K1) sillast allavoolu | Rulapargi kraav sillast allavoolu | Põlva paisjärv, SV (K1) | 6439094 | 680415 | TA19002076 | 2019-07-22 | 0.01 | 864 | 10.9 | 72.2 | 7.95 | 590 | 523.9 |  | 8.89 | -0.8 | 0.38 | 1.2 | 0.053 | 45.792 | 5.8 | 5011.2
SV (K3) | II ranna kraav platsi nurgas | Põlva paisjärv, SV (K3) | 6439347 | 680380 | TA19002077 | 2019-07-22 | 0.0077 | 665.28 | 11.5 | 73.2 | 7.95 | 521 | 455.6 |  | 8.7 | -1.2 | 0.032 | <0,7 | 0.05 | 33.264 | 3.7 | 2461.536
VV (Orajõgi) | Orajõgi paisust allavoolu | Põlva paisjärv, VV (Ora jõgi) | 6440428 | 680624 | TA19002078 | 2019-07-22 | 0.51 | 44064 | 19 | 102 | 9.48 | 381 | 279 |  | 8.88 | 74.9 | 0.024 | 5.1 | 0.085 | 3745.44 | 0.84 | 37013.76
Sissevoolu ja väljavoolu suhe | [7 empty] | 3.3333 |  | 0.8951 |  |  |  |  | 0.97973 |  | 0.875 | 0.15686 | 0.77647 | 2.5882 | 1.7857 | 5.9524
SV (Orajõgi) | Orajõgi Turu sillast ülesvoolu Põlva järve sissevoolu läheduses | Orajõe sissevool | 6438985 | 680602 | TA19003257 | 2019-10-23 | 1.3359 | 115425.3547 | 9 | 80.3 | 9.3 | 273.7 | 257 |  | 7.8 | -37.3 |  |  | 0.071 | 8195.2002 | 2.3 | 265478.3159
SV (K1) II-IV kvartal | Rulapargi kraav sillast allavoolu | K1 | 6439094 | 680415 | TA19003258 | 2019-10-23 | 0.001 | 86.4 | 9 | 77 | 9.1 | 513 | 481 | 0.36 | 7.8 | -35.2 |  |  | 0.054 | 4.6656 | 6.8 | 587.52
SV (K3) | II ranna kraav platsi nurgas | K3 | 6439347 | 680380 | TA19003259 | 2019-10-23 | 0.0015 | 129.6 | 8.8 | 73.7 | 8.4 | 436.8 | 411.5 | 0.31 | 7.8 | -76.5 |  |  | 0.044 | 5.7024 | 2.3 | 298.08
VV (Orajõgi) | Orajõgi paisust allavoolu | Põlva paisjärve väljavool | 6440428 | 680624 | TA19003260 | 2019-10-23 | 1.7965 | 155216.8421 | 9.4 | 71.4 | 8.2 | 269.4 | 249.6 | 0.19 | 7.9 | 3.6 |  |  | 0.065 | 10089.0947 | 2.6 | 403563.7895
Sissevoolu ja väljavoolu suhe | [7 empty] | 0.74364 |  | 1.1246 |  |  |  |  | 0.98734 |  |  |  | 1.0923 | 0.81228 | 0.88462 | 0.65783
SV (Orajõgi) | Orajõgi Turu sillast ülesvoolu Põlva järve sissevoolu läheduses | Põlva paisjärv, SV (Orajõgi) | 6438985 | 680602 | TA19003662 | 2019-11-14 | 3.5012 | 302501.6471 | 6.2 | 86.2 | 10.59 | 194.6 | 196.95 | 0.15 | 7.75 | 38.4 | 0.062 | 1.9 | 0.081 | 24502.6334 | 3 | 907504.9412
SV (K10) | Kiriku kraav truubist allavoolu | Põlva paisjärv, SV (K10) | 6440426 | 680633 | TA19003663 | 2019-11-14 | 4.1667e-05 | 3.6 | 7.8 | 29.7 | 3.75 | 396 | 383.5 | 0.29 | 7.35 | -31.8 | 0.13 | 0.8 | 0.32 | 1.152 | 0.68 | 2.448
SV (K1) II-IV kvartal | Rulapargi kraav sillast allavoolu | Põlva paisjärv, SV (K1) | 6439094 | 680415 | TA19003664 | 2019-11-14 | 0.0025 | 216 | 8.5 | 59 | 6.81 | 498.5 | 471.9 | 0.36 | 7.73 | -7.8 | 0.041 | 1.2 | 0.065 | 14.04 | 4.9 | 1058.4
SV (K2) | I ranna kraav sillast allavoolu | Põlva paisjärv, SV (K2) | 6439201 | 680375 | TA19003665 | 2019-11-14 | 0.003617 | 312.5106 | 7.7 | 65.5 | 7.73 | 342.6 | 332.8 | 0.25 | 7.82 | 0.2 | 0.033 | 0.9 | 0.057 | 17.8131 | 2.2 | 687.5234
SV (K3) | II ranna kraav platsi nurgas | Põlva paisjärv, SV (K3) | 6439347 | 680380 | TA19003666 | 2019-11-14 | 0.0031373 | 271.0588 | 7.8 | 46.4 | 5.5 | 423.1 | 405.6 | 0.31 | 7.66 | -34 | 0.032 | 0.8 | 0.052 | 14.0951 | 2.7 | 731.8588
SV (K6) | Torni tee kraav truubist ülesvoolu | Põlva paisjärv, SV (K6) | 6440028 | 680504 | TA19003667 | 2019-11-14 | 0.0003 | 25.92 | 7.8 | 51.1 | 6.08 | 340.1 | 329.5 | 0.25 | 7.59 | -31.2 | 0.9 | 2.2 | 0.36 | 9.3312 | 2.2 | 57.024
VV (Orajõgi) | Orajõgi paisust allavoolu | Põlva paisjärv, VV (Orajõgi) | 6440428 | 680624 | TA19003668 | 2019-11-14 | 2.8436 | 245690.1818 | 5.6 | 80.6 | 10.1 | 178.7 | 184.6 | 0.14 | 7.84 | 23.9 | 0.075 | 1.8 | 0.09 | 22112.1164 | 3.3 | 810777.6
Sissevoolu ja väljavoolu suhe | [7 empty] | 1.2312 |  | 1.0695 |  |  |  |  | 0.98852 |  | 0.82667 | 1.0556 | 0.9 | 1.1081 | 0.90909 | 1.1193
Keskmine aastas | [19 empty] | 5516.2829 |  | 168142.5478

## Põlva järve koondmäärang
Kuupäev | Kriteeriumid | SV/VV | NH4N+ (mgN/l) |  | BHT5 (mgO2/l) |  | Püld (mg/l) |  | Nüld (mg/l) |  | O­2 (%) |  | pH | Koond-määrang
2019-01-21 | VRD IIB jõgi | SV | 0.14 | 4 | 1.2 | 5 | 0.074 | 4 | 2.2 | 4 | 126 | 5 | 6.98 | 22
2019-01-21 | VRD IIB jõgi | VV | 0.088 | 5 | 0.7 | 5 | 0.058 | 4 | 2.4 | 4 | 75.1 | 5 | 7.93 | 23
2019-01-21 | VRD II järv | SV |  |  |  |  | 0.074 |  | 2.2 |  |  |  | 6.98
2019-01-21 | VRD II järv | VV |  |  |  |  | 0.058 |  | 2.4 |  |  |  | 7.93
2019-04-23 | VRD IIB jõgi | SV | 0.032 | 5 | 1.3 | 5 | 0.086 | 3 | 1.9 | 4 | 96 | 5 | 8.6 | 22
2019-04-23 | VRD IIB jõgi | VV | 0.018 | 5 | 3.4 | 3 | 0.083 | 3 | 1.9 | 4 | 130.4 | 5 | 8.86 | 20
2019-04-23 | VRD II järv | SV |  |  |  |  | 0.086 |  | 1.9 |  |  |  | 8.6
2019-04-23 | VRD II järv | VV |  |  |  |  | 0.083 |  | 1.9 |  |  |  | 8.86
2019-07-22 | VRD IIB jõgi | SV | 0.021 | 5 | 0.8 | 5 | 0.066 | 4 | 1.5 | 4 | 91.3 | 5 | 8.7 | 23
2019-07-22 | VRD IIB jõgi | VV | 0.024 | 5 | 5.1 | 2 | 0.085 | 3 | 0.84 | 5 | 102 | 5 | 8.88 | 20
2019-07-22 | VRD II järv | SV |  |  |  |  | 0.066 |  | 1.5 |  |  |  | 8.7
2019-07-22 | VRD II järv | VV |  |  |  |  | 0.085 |  | 0.84 |  |  |  | 8.88
2019-10-23 | VRD IIB jõgi | SV |  |  |  |  | 0.071 | 4 | 2.3 | 4 | 80.3 | 5 | 7.8
2019-10-23 | VRD IIB jõgi | VV |  |  |  |  | 0.065 | 4 | 2.6 | 4 | 71.4 | 5 | 7.9
2019-10-23 | VRD II järv | SV |  |  |  |  | 0.071 |  | 2.3 |  |  |  | 7.8
2019-10-23 | VRD II järv | VV |  |  |  |  | 0.065 |  | 2.6 |  |  |  | 7.9
2019-11-14 | VRD IIB jõgi | SV | 0.062 | 5 | 1.9 | 4 | 0.081 | 3 | 3 | 4 | 86.2 | 5 | 7.75 | 21
2019-11-14 | VRD IIB jõgi | VV | 0.075 | 5 | 1.8 | 4 | 0.09 | 3 | 3.3 | 3 | 80.6 | 5 | 7.84 | 20
2019-11-14 | VRD II järv | SV |  |  |  |  | 0.081 |  | 3 |  |  |  | 7.75
2019-11-14 | VRD II järv | VV |  |  |  |  | 0.09 |  | 3.3 |  |  |  | 7.84
Seisundiklassid: | Lahustunud hapnik O2 % | NH4+ mgN/l | Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) mgO2/l | Fosforisisaldus (Püld) mgP/l | Lämmastikusisaldus (Nüld) mgN/l | pH
Väga hea | >70 | <0,1 | <1,8 | <0,05 | <1,5 | 6-9
Hea | 70-60 | 0,1-0,3 | 1,8-3,0 | 0,05-0,08 | 1,5-3,0 | 6-9
Kesine | <60-50 | 0,3-0,45 | >3,0-4,0 | >0,08-0,1 | >3,0-6,0 | 6-9
Halb | <50-40 | 0,45-0,6 | >4,0-5,0 | >0,1-0,12 | >6,0-8,0 | 6-9
Väga halb | <40 | >0,6 | >5,0 | >0,12 | >8,0 | <6-9>
Kui pH väärtus on vahemikus 6,0–9,0, siis antakse teiste kvaliteedinäitajate (O2%, BHT5, NH4, Nüld ja Püld) ökoloogilisele seisundiklassile vastav hindepunkt:'
5 – väga hea; 4 – hea; 3 – kesine; 2 – halb; 1 – väga halb
Füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmäärangu andmisel kasutatakse järgmist tabelit:
Ökoloogiline seisundiklass | Väga hea | Hea | Kesine | Halb | Väga halb
Hindepunktide summa | 23–25 | 18–22 | 13–17 | 8–12 | >8
(maksimaalselt 25 p) | -92% | -72% | -52% | -32% | (alla 32%)