## Investeeringud
INVESTEERINGUTE KOKKUVÕTE
Jrk | Tööde nimetus | Ühik | Maht | Ühiku hind (€) | Hinnanguline maksumus
Põlva RKA |  |  |  |  | 3873850
1. | Veevarustus |  |  |  | 1134050 | INVESTEERINGUD KOKKU
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 1771 |  | 265650 | Põlva RKA | 3873850
| sh Lina tn 48 ühendus (Põlva) | m | 61 | 150 | 9150 | Peri RKA | 0
| sh Energia tn 10a kuni Energia tn 8 (Põlva) | m | 198 | 150 | 29700 | Andre küla | 0
| sh Ringtee 14 ja 16 ühendus (Põlva) | m | 95 | 150 | 14250 | Ahja RKA | 96200
| sh Jaama tn 21 pikendus (Põlva) | m | 37 | 150 | 5550 | Mooste RKA | 601550
| sh Kuuse tn 6 ja Kaasiku tn ühendus (Põlva) | m | 114 | 150 | 17100 | Tilsi RKA | 505600
| sh Pärna tn 1a ühendus Oru tn pealt (Põlva) | m | 99 | 150 | 14850 | Vastse-Kuuste RKA | 1713400
| sh Orjaõe kergliiklustee L4 (Orajõe) | m | 347 | 150 | 52050 | Kauksi RKA | 315400
| sh Taevaskoja tee ringistamine (Himmaste) | m | 313 | 150 | 46950 | Aarna küla | 25000
| sh Karjääri tee 3, 5, J. Hurda tee 12, Keskuse tee 33, 35 (Himmaste) | m | 305 | 150 | 45750 | Rasina küla | 25000
| sh Keskuse tee 28 (Himmaste) | m | 97 | 150 | 14550 | Jaanimõisa küla | 99400
| sh Tööstuse tee 6 liitumispunkt (Himmaste) | m | 3 | 150 | 450 | Himma-Vardja piirkond | 415500
| sh Koolimaja tee 3 liitumispunkt (Mammaste) | m | 102 | 150 | 15300 | Karilatsi küla | 240250
1.2. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 4456 |  | 668400 | Hatiku piirkond (Mammaste küla) | 383600
| sh Johannes Käisi tn Käisi 20 kuni Käisi 13 (Põlva) | m | 230 | 150 | 34500 | Taevaskoja küla | 359200
| sh Kirsi tn kuni Pihlaka tn 3a (Põlva) | m | 771 | 150 | 115650 | Kiidjärve küla | 215850
| sh Kesk tn 16 kuni Kesk tn 2 (Põlva) | m | 312 | 150 | 46800 | Lahe RKA | 421400
| sh Oru, Rähni, Männi ja Toome elamurajoon (Põlva) | m | 1902 | 150 | 285300 |  | 9291200
| sh Jaama tn kuni Raudtee tn 7 (Põlva) | m | 520 | 150 | 78000
| sh J. Hurda tn 12 kuni 24 (Põlva) | m | 206 | 150 | 30900
| sh Jaama tn 72, 74, 76 (Põlva) | m | 345 | 150 | 51750
| sh Liimpuidu tee 1 ühendus (Himmaste) | m | 170 | 150 | 25500
1.3. | Põlva VPJ SCADA süsteemi uuendamine | tk | 1 | 200000 | 200000 | I teenusepiirkond AS Põlva Vesi
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 1949000 | II teenusepiirkond AS Põlva Vesi
2.1. | Isevoolse kanalisatsioontorustiku rajamine | m | 2204 |  | 440800 | Teenust ei pakuta
| sh Ringtee 14 ja 16 ühendus Kaasiku KP (Põlva) | m | 273 | 200 | 54600
| sh Lina tn 48 ühendus (Põlva) | m | 64 | 200 | 12800
| sh Energia tn 1 kuni Energia tn 10 ja Energia tn 20 (Põlva) | m | 649 | 200 | 129800
| sh Orajõe tn 9 liitumispunkt (Orajõe) | m | 16 | 200 | 3200
| sh Karjääri tee 3, 5, Töötsimäe tee 1, J.Hurda tee 12, Keskuse tee 33, 35 (Himmaste) | m | 398 | 200 | 79600
| sh Allika tee 2 liitumispunkt (Himmaste) | m | 37 | 200 | 7400
| sh Paako tee 2, 4, 6, 8 ja Lao tee 1, 3, 5 (Himmaste) | m | 408 | 200 | 81600
| sh Tööstuse tee 6, 8 ja 10 liitumispunkt (Himmaste) | m | 191 | 200 | 38200
| sh Allika tee 5, 5a, 7, 4, 6 ühendus (Himmaste) | m | 55 | 200 | 11000
| sh Keskuse tee 26 liitumispunkt (Himmaste) | m | 54 | 200 | 10800
| sh Koolimaja tee 3 liitumispunkt (Mammaste) | m | 59 | 200 | 11800
2.2. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1818 |  | 363600
| sh Pihlaka ja Sireli tn lõigud (Põlva) | m | 170 | 200 | 34000
| sh Jaama ja raudtee vaheline lõik (Põlva) | m | 410 | 200 | 82000
| sh Roosi tn 16, Lina tn 20, Lina tn 18 (Põlva) | m | 140 | 200 | 28000
| sh Jaama-Kase ristmikust Jaama tn põhja suunas (Põlva) | m | 245 | 200 | 49000
| sh Roosi tn 20 lõik (Põlva) | m | 91 | 200 | 18200
| sh Jaama tn 76 kuni KP-Jaama4 (Põlva) | m | 460 | 200 | 92000
| sh Oru tee kuni Mällo tee 10 (Himmaste) | m | 302 | 200 | 60400
2.3. | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 554 |  | 83100
| sh KPJ-Himmaste 3 ühendus (Himmaste) | m | 186 | 150 | 27900
| sh Keskuse tee 28 ühendus Himmaste külas (Himmaste) | m | 65 | 150 | 9750
| sh KPJ-Himmaste 2 ühendus (Himmaste) | m | 303 | 150 | 45450
2.4. | Reoveepumplate rajamine | tk | 2 |  | 50000
| sh KPJ-Himmaste 2 ja Himmaste 3 (Himmaste) | tk | 2 | 25000 | 50000
2.5. | Põlva RVP rekonstrueerimine |  |  |  | 1011500
| sh Põlva RVP trummelkompostrite rekonstrueerimine | tk | 2 | 250000 | 500000
| sh avariigeneraatori paigaldus ja alajaama ümberehitus | tk | 1 | 183500 | 183500
| sh uue pesuvetepurgla ehitus | tk | 1 | 77000 | 77000
| sh traktori soetamine | tk | 1 | 121000 | 121000
| sh päikesepargi laiendamine (80 kW kuni 150 kW) | tk | 1 | 130000 | 130000
3. | Sademevesi |  |  |  | 790800
3.1. | Sademeveesüsteemide hüdraulilise mudeli koostamine Põlva linnas | tk | 1 | 35000 | 35000
3.2. | Sademeveetorustiku rajamine | m | 1368 |  | 273600
| sh Pihlaka tn torustik ja Lina tn pikendus | m | 949 | 200 | 189800
| sh Savi tn torustik kuni rekonstrueeritav kraav | m | 223 | 200 | 44600
| sh Kesk tn 40, 42 ja Kesk tn 38 | m | 140 | 200 | 28000
| sh Lina tn 17 ja 19 vaheline toru kuni rekonstrueeritav kraav | m | 56 | 200 | 11200
3.3. | Sademeveekraavide rajamine ja rekonstrueerimine | m | 3048 |  | 482200
| sh Jaama tn kraavi rajamine | m | 721 | 150 | 108150
| sh Kaasiku tn 5 kuni Jaama tn 21 kraavi rajamine | m | 879 | 150 | 131850
| sh Tehnika, Kastani ja Tehnika põik kraavide rekonstrueerimine | m | 1038 | 150 | 155700
| sh Lina tn 17 kuni Kirsi tn 18 kraavi rekonstrueerimine | m | 410 | 150 | 61500
| sh Kesk tn imbväljaku rajamine | tk | 1 | 25000 | 25000
Peri RKA |  |  |  |  | 0
1. | Veevarustus |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Andre küla |  |  |  |  | 0
1. | Veevarustus |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Ahja RKA |  |  |  |  | 96200
1. | Veevarustus |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 96200
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 231 |  | 46200
| sh Tehase 7 ja 9 | m | 77 | 200 | 15400
| sh Tartu mnt 18, 16, 16a, 14 | m | 154 | 200 | 30800
2.2. | Ahja RVP rekonstrueerimine |  |  |  | 50000
| sh protsessimahuti katmine ja soojustamine | tk | 1 | 50000 | 50000
Mooste RKA |  |  |  |  | 601550
1. | Veevarustus |  |  |  | 528950
1.1. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 2893 |  | 433950
| sh Tartu-Räpina-Värska tee | m | 330 | 150 | 49500
| sh Lasteaia tee koos ühendustega kuni Rasina mnt | m | 1125 | 150 | 168750
| sh Rasina mnt koos ühendustega | m | 798 | 150 | 119700
| sh Mõisahoovi, Järveotsa tn | m | 640 | 150 | 96000
1.2. | JVP II astme võimekuse rajamine |  |  |  | 95000
| II astme pumbad ja automaatika | kmpl | 1 | 35000 | 35000
| joogiveemahutid 2x30 m3 | kmpl | 1 | 35000 | 35000
| olemasoleva hoone rekonstrueerimine, piirdeaed | kmpl | 1 | 25000 | 25000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 72600
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 363 |  | 72600
| sh Rasina mnt 17, 14, 12 ja 10 | m | 363 | 200 | 72600
Tilsi RKA |  |  |  |  | 505600
1. | Veevarustus |  |  |  | 164700
1.1. | Veetorustiku rajamine |  |  |  | 104700
| sh Tilsi-Naruski tee | m | 698 | 150 | 104700
1.2. | Tuletõrjeveemahutite rajamine | tk | 2 | 30000 | 60000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 340900
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 574 |  | 114800
| sh Tilsi-Naruski tee ühendus | m | 61 | 200 | 12200
| sh Tilsi-Naruski tee | m | 513 | 200 | 102600
2.2. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 277 |  | 55400
| sh Järvekalda, Austa, Saare kinnistud | m | 178 | 200 | 35600
| sh Pärna kinnistud | m | 99 | 200 | 19800
2.3. | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 738 |  | 110700
| sh Järvekalda | m | 253 | 150 | 37950
| sh Tilsi-Naruski tee | m | 485 | 150 | 72750
2.4. | Kanalisatsioonipumplate rajamine (Tilsi-Naruski tee ja Järvekalda) | tk | 2 | 30000 | 60000
Vastse-Kuuste RKA |  |  |  |  | 1713400
1. | Veevarustus |  |  |  | 607050
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 452 |  | 67800
| sh Tiigi tn 8, 6 ja 4 | m | 125 | 150 | 18750
| sh Kesktänav 18, 14, 12, 6, 4, 2 | m | 37 | 150 | 5550
| sh Kaare tn pikendus kuni Ahja tee 10 | m | 290 | 150 | 43500
1.2. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 2623 |  | 393450
| sh Kesktänav RVP kuni JVP koos kinnistute ühendustorustikega | m | 1044 | 150 | 156600
| sh Tiigi tn | m | 153 | 150 | 22950
| sh Pargi tn lääne suunal | m | 322 | 150 | 48300
| sh Pargi tn ida suunal | m | 408 | 150 | 61200
| sh Kaare tn | m | 127 | 150 | 19050
| sh Raja tn | m | 244 | 150 | 36600
| sh Karikakra tn ja Kaare tn 12, 19 ja 21 | m | 325 | 150 | 48750
1.3. | PRK 11224 reservi jätmine | tk | 1 | 2500 | 2500
1.4. | PRK 11128 rekonstrueerimine ja JVP koos II astme pumplaga rajamine |  |  |  | 143300
| sh puurkaevpumpla hoone rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
| sh II-astme pumpla rekonstrueerimine (sh pumbad ja mahuti) | kmpl | 1 | 45000 | 45000
| sh raua- ja mangaanieraldusseadmete paigaldamine | kmpl | 1 | 40000 | 40000
| sh filtripesuvee ärajuhtimiseks kanalisatsioonpumpla | tk | 1 | 2000 | 2000
| sh filtripesuvee ärajuhtimiseks survekanalisatsioonitorustik | m | 33 | 100 | 3300
| sh elektri- ja automaatikatööd | kmpl | 1 | 25000 | 25000
| sh juurdepääsutee rajamine ja piirdeaia paigaldamine | kmpl | 1 | 13000 | 13000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 1106350
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 926 |  | 185200
| sh Tiigi tn 2, 3, 5, 4, 6, 8 | m | 216 | 200 | 43200
| sh Lasteaia tn 4, 6, 8 ja Tööstuse tn 20 | m | 183 | 200 | 36600
| sh Kesktänav 18, 14, 12, 10, 6, 4, 2 | m | 145 | 200 | 29000
| sh Pargi tn 7 | m | 76 | 200 | 15200
| sh Ahja tee 10 | m | 79 | 200 | 15800
| sh Tööstuse 10 ja 12 | m | 227 | 200 | 45400
2.2. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1923 |  | 384600
| sh Kesktänav lõuna kuni RVP koos kinnistute ühendustorustikega | m | 441 | 200 | 88200
| sh Kesktänav KPJ kuni Tööstuse tn 4 | m | 451 | 200 | 90200
| sh Raja tn | m | 202 | 200 | 40400
| sh Kaare tn | m | 319 | 200 | 63800
| sh Karikakra tn | m | 178 | 200 | 35600
| sh Pargi tn ida suunal | m | 332 | 200 | 66400
2.3. | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 497 |  | 74550
| sh KPJ-Kesktänav | m | 174 | 150 | 26100
| sh KPJ-Tiigi | m | 167 | 150 | 25050
| sh KPJ-Pargi | m | 123 | 150 | 18450
| sh JVP ühendus | m | 33 | 150 | 4950
2.4. | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 380 |  | 57000
| sh KPJ-Karikakra | m | 189 | 150 | 28350
| sh KPJ-Pargi | m | 191 | 150 | 28650
2.5. | Reoveepumplate rajamine/rekonstrueerimine |  |  |  | 155000
| sh KPJ-Kesktänav rajamine | tk | 1 | 35000 | 35000
| sh KPJ-Tiigi rajamine | tk | 1 | 30000 | 30000
| sh KPJ-Karikakra rajamine | tk | 1 | 30000 | 30000
| sh KPJ-Kaare rajamine | tk | 1 | 30000 | 30000
| sh KPJ-Pargi rekonstrueerimine | tk | 1 | 20000 | 20000
| sh vanade pumplate likvideerimine (Karikakra, Kesktänav) | tk | 2 | 5000 | 10000
2.6. | Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine | tk | 1 | 250000 | 250000
Kauksi RKA |  |  |  |  | 315400
1. | Veevarustus |  |  |  | 229800
1.1. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1422 |  | 213300
| sh Kauksi Koolimaja kinnistu | m | 173 | 150 | 25950
| sh Kauksi kooli piirkonna ühendustorustik | m | 630 | 150 | 94500
| sh Kauksi küla torustikud |  | 619 | 150 | 92850
1.2. | PRK 11038 reservi viimine | tk | 1 | 1500 | 1500
1.3. | PRK 4947 rekonstrueerimine ligipääsutee rajamine | tk | 1 | 15000 | 15000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 85600
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (Põhikooli) | m | 178 | 200 | 35600
2.2. | Kauksi kooli piirkonna RVP rekonstrueerimine | tk | 1 | 35000 | 35000
2.3. | Kauksi RVP reoveepumpla rekonstrueerimine | tk | 1 | 15000 | 15000
Aarna küla |  |  |  |  | 25000
1. | Veevarustus |  |  |  | 25000
1.1. | TTV mahuti rajamine kortermajade piirkonda | tk | 1 | 25000 | 25000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Rasina küla |  |  |  |  | 25000
1. | Veevarustus |  |  |  | 25000
1.1. | PRK 11092 rekonstrueerimine (hoone soojustamine) | tk | 1 | 15000 | 15000
1.2. | Veetorustikule elektrikeevisliitmikute paigaldamine | kmpl | 1 | 10000 | 10000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Jaanimõisa küla |  |  |  |  | 99400
1. | Veevarustus |  |  |  | 20000
1.1. | PRK 11075 rekonstrueerimine (filtripesuvee ärajuhtimissüsteem) | tk | 1 | 20000 | 20000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 79400
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 397 | 200 | 79400
Himma-Vardja piirkond |  |  |  |  | 415500
1. | Veevarustus |  |  |  | 274750
1.1. | Veetorustiku rekonstrueerimine (Vardja küla ühendus) | m | 1665 |  | 249750
| sh Himma-Vardja ühendus | m | 931 | 150 | 139650
| sh Vardja külasisene | m | 734 | 150 | 110100
1.2. | TTV koha rajamine koos juurdepääsuteega | tk | 1 | 25000 | 25000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 140750
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 513 |  | 102600
| sh Sikaristi | m | 192 | 200 | 38400
| sh Pereelamutu tee kuni RVP | m | 321 | 200 | 64200
2.2. | Reoveepuhasti rajamine (võre-septik-biotiik) | tk |  |  | 38150
| sh reoveepuhasti rajamine koos ligipääsuteega | tk | 1 | 20000 | 20000
| sh biotiikide puhastamine ja rekonstrueerimine | m² | 605 | 30 | 18150
Karilatsi küla |  |  |  |  | 240250
1. | Veevarustus |  |  |  | 199050
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 827 | 150 | 124050
1.2. | PRK 57327 rekonstrueerimine | tk | 1 | 75000 | 75000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 41200
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 56 | 200 | 11200
2.2. | Reoveepuhasti rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Hatiku piirkond (Mammaste küla) |  |  |  |  | 383600
1. | Veevarustus |  |  |  | 372600
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 1684 | 150 | 252600
1.2. | Uue puurkaev-pumpla rajamine | tk | 1 | 120000 | 120000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 11000
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 45 | 200 | 9000
2.2. | Puurkaevu filtrivee imbkaevu rajamine | tk | 1 | 2000 | 2000
Taevaskoja küla |  |  |  |  | 359200
1. | Veevarustus |  |  |  | 359200
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 1428 | 150 | 214200
1.2. | Uue puurkaev-pumpla rajamine | tk | 1 | 120000 | 120000
1.3. | TTV mahuti rajamine puurkaev-pumpla juurde | tk | 1 | 25000 | 25000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Kiidjärve küla |  |  |  |  | 215850
1. | Veevarustus |  |  |  | 215850
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 939 | 150 | 140850
1.2. | PRK 11085 rekonstrueerimine | tk | 1 | 75000 | 75000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Lahe RKA |  |  |  |  | 421400
1. | Veevarustus |  |  |  | 222000
1.1. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 880 | 150 | 132000
1.2. | PRK11292 rekonsrueerimine ja JVP rajamine |  |  |  | 90000
| sh uue tehnohoone rajamine koos piirdeaia ja ligipääsuteega | kmpl | 1 | 25000 | 25000
| sh puurkaevu rekonstrueerimine ja puhastuspumpamine | tk | 1 | 20000 | 20000
| sh veetöötlusseadmete paigaldamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
| sh elektri- ja automaatikatööd ja kaugjuhtimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 199400
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 135 | 200 | 27000
2.2. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 362 | 200 | 72400
2.3. | Lahe RVP rekonstrueerimine (võre-septik-biotiik) |  |  |  | 100000
| sh võresüsteemi hoone ja võre ning pumpla paigaldamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
| sh septiksüsteemi paigaldamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
| sh torustikud ja proovivõtukaev | kmpl | 1 | 5000 | 5000
| sh reoveepuhasti ligipääsutee ja piirdeaed | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| sh biotiikide puhastamine ja rekonstrueerimine | kmpl | 2 | 10000 | 20000
| sh elektri- ja automaatikatööd | kmpl | 1 | 20000 | 20000